条件性恐惧实验  红外补光设备使用说明

- 需要根据实验箱内部的光线情况选择需要使用的红外灯，我们一共发了2套，如果实验箱内光线特别昏暗，可以2个红外灯全部使用；

- 红外灯只需要接上电源就算打开了，我们也配套发了2个电源；（正常打开状态下用手罩住红外灯会发现灯是红色的）

- 红外有底座，可以直接平放在实验箱后边；

- 根据实际情况，需要调节红外灯的照射方向，确保从视频了看实验箱底部光线相对均匀；

- 底部光线均匀后，对于开展小黑鼠试验的识别肯定有很大帮助。

- 红外灯会随着使用时间的延长有所衰减，届时可以联系我们更换。

- 如果有什么问题，可以随时联系我们。

- 上海欣软信息科技有限公司

- 电话：400-833-6811

- 网址：www.softmaze.com