PT-90E数字袖珍式木材测湿仪 适用范围： 该产品是PT-90型系列的数字显示版本，适用于木质纤维类物质，含水率在5%—40%的物体，如竹制品、木器、中药材、烟草、棉花、纸张、皮革、纺织品、粮食、农作物、化工原料等物品百分含水率的快速测定。 技术参数介绍： 显 示 器：LED数码管。 测量范围： 5～40% 分 辨 率：1% 准 确 度：±2% 电 源：1节9V电池。 外形尺寸：128×61×24(mm) 重 量：150克.