产品名称： NCF不燃性测试炉，测试炉

产品编号：102313-814

产品型号：NCF不燃性测试炉

产品详细介绍

NCF不燃性测试炉应用于建筑材料不燃性试验方法，适用于测试建筑材料。对于复合制品，可以对组成该制品的各组分材料分别进行测试，并在试验报告中说明。有涂层、有饰面层或多层的制品还可以按其他对火反应试验方法进行评定，该测试仪器也可用来对BS476-4&11以及IMOFTPpart1标准进行检测.

【详细说明】

NCF不燃性测试炉符合标准：

国际标准化组织（ISO）ISO1182

国际海事组织（IMO）IMOFTPpart1

英国标准委员会（BSI）BS476-4&11

中华人民共和国国家标准GB/T5464

NCF不燃性测试炉主要特点：

采用现代电子自动化设计，使用可控硅技术，通过功率调节炉体温度

加热源为预热至750±5度的电炉，炉内最大温度为900度

安置炉内热电偶、试样中心热电偶、试样表面热电偶

360度可旋转并可升降的热电偶扫描装置

不锈钢倒锥形空气稳流器及圆柱体导流罩

软件自动控制升温速率，并分阶段控制炉体温度

数据采集及分析软件软件，可通过电脑自动输出测试报告

NCF不燃性测试炉可检测以下指标：炉内平均温升、试样表面平均温升、试样中心平均温升

同时观察试样平均续燃时间，以及对试样质量损失进行检测

我厂的宗旨是“质量第一、用户至上”，我们将用自己的技术优势大力协助用户完成各项实验工作，以热忱优质服务行动，取得客户的认可，设备到达用户方，我们积极协助客户按试验步骤涉及到的设备和工艺流程，合理优化安装位置，把握好每个安装环节，使用户在以后的使用中更为便捷