产品名称：LHSY-A紫外线老化试验箱，紫外线老化箱，老化箱

产品说明：

型号：LHSY-A

- 主要特点

LHSY-A紫外线了老化试验箱是我试验仪器厂最新研发的新一代的老化箱，在以前的老化箱的基础上进行了很大的改进，主要用于抗紫外性能试验，本试验箱适用于各种防水材料，土工合成材料的老化试验，抗紫外性能试验。依据GB/T18244-2000.T1164-2006.之相关标准研制。也可用于符合本试验箱条件的其它试验.本试验箱具有造型美观、设计合理、性能稳定、结构紧凑操作方便等优

点

二、主要技术参数

规格与技术参数:

| 型号 |  | TSY-22 |
| --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 |  | 500×600×800mm |
| 技 术 参 数 | 温度范围 | 10-50℃ |
|  | 温度波动 | ±1℃ |
|  | 加热功率 | 300W |
|  | 紫外灯波长 | 280～400nm(峰值波长313nm,340nm,365nm可选) |
|  | 紫外线中心照距 | 400-600mm |
|  | 紫外灯管 | 3支 |
|  | 温度控制器 | 采用智能数显温度控制仪，精度高，控制平稳 |
|  | 时间控制器 | 高精度智能 |
|  | 传感器 | PT-100 |
|  | 风道循环 | 单循环系统，进口轴流风机一台 |

售后承诺

1．在客户正常的储运、保养、使用条件下，因产品的制造质量问题而不能正常使用时，提供"五包:保修、包退、包换、包送、包拆装"服务。产品质保期通常为一年，可根据用户需求延长质保。

2．在接到质量信息反馈时，我们将快速处理意见，或赶到现场处理问题，待正常运转后，再分析原因，明确责任。

3．该仪器厂为出厂的产品提供必要的技术文件和产品出厂合格证书等相关文件。

4．根据客户需求或协议及时提供备品、备件和安装、调试、维修服务及对客户有关人员进行技术培训。