产品名称：中空玻璃露点，中空玻璃露点价格，沧州玻璃露点

产品编号：95659-841

产品型号：中空玻璃露点

产品说明：

一、该型中空玻璃露点仪是我公司研制开发的第二代产品，
依据GB/T11944-2002标准，采用大功率半导体致冷组件使
紫铜冷测头在短时间内降到低于-40℃，并通过高精度仪表
自动控制温度和检测时间。

二、中空玻璃露点执行标准：GB/T11944-2002《中空玻璃》

中空玻璃露点技术指数
冷测头的温度 ＜-40℃
温度分辨率 0.1℃
测温精度 ±1℃
时间范围 1～9999min（可任意设定）
时间分辨率 1s
配带动力 AC220V   功率0.3KW
控制箱：长×宽×高 300×240×198
测试箱：长×宽×高 260×230×90
冷水系统：长×宽×高 900×600×580（根据用户另配）

功率：300W
供电要求：交流220V

测温精度：0.5℃
供水要求：不大于25℃循环水或自来水
最低温度：-50℃

三、  使用方法
※使用前必须打开外循环水，确保管路中有循环水，电缆全部插好后方可上电。设备试验完毕后，先断电然后关闭循环水。请按要求进行操作，否则设备因操作不当而产生的后果，由客户自己负责。
l、将测温传感器和调压电源插头与孔露点显示仪对应插头连接，将
  总电源插头插入对应插口，开启电源开关，指示灯亮系统供电正
  常。
2、按下“供水”按钮，系统工作，自动按照设定的温度调整温度(-62
    ℃)。
3、当温度到达标准要求温度后，请按下计时器的“RST”键，系统自动按照设定的时间开始计时，时间到达后，报警器蜂呜报警，工作
指示灯灭掉。
4、试验完毕，先系统断电，然后关闭外循环水。
四、  关于参数的设定
1、    时间参数的设定
    按下“＞”键，时间显示仪表的下排码管闪亮，按“∧”键即
可修改数值（仪表单位时间为秒）。
2、    温度参数的设定
    按下”SET”键，温度显示表下排数码管闪亮，按”＞”键，移动光标到数码管相应位置，然后按“∧”，  “∨”键即可修改温度。修改完成后再次按下“SET”键完成保存。
3、其他关于计时器和温控仪表的参数设定参见仪表说明书

一、概述
中空玻璃露点仪是依据GB/T11944-2002《中空玻璃标准》测试露点的方法制做，使用电子制冷、数显温度，具有操作简单、显示直观优点。
二、  中空玻璃露点仪技术参数
1、  功率：300W
2、  供电要求：交流220V
3、  测温精度：0.5℃
4、  供水要求：不大于25℃循环水或自来水
5、  最低温度：-50℃
三、  使用方法
※使用前必须打开外循环水，确保管路中有循环水，电缆全部插好后方可上电。设备试验完毕后，先断电然后关闭循环水。请按要求进行操作，否则设备因操作不当而产生的后果，由客户自己负责。
l、将测温传感器和调压电源插头与孔露点显示仪对应插头连接，将
  总电源插头插入对应插口，开启电源开关，指示灯亮系统供电正
  常。
2、按下“供水”按钮，系统工作，自动按照设定的温度调整温度(-62
    ℃)。
3、当温度到达标准要求温度后，请按下计时器的“RST”键，系统自动按照设定的时间开始计时，时间到达后，报警器蜂呜报警，工作
指示灯灭掉。
4、试验完毕，先系统断电，然后关闭外循环水。
四、  关于参数的设定
1、    时间参数的设定
    按下“＞”键，时间显示仪表的下排码管闪亮，按“∧”键即
可修改数值（仪表单位时间为秒）。
2、    温度参数的设定
    按下”SET”键，温度显示表下排数码管闪亮，按”＞”键，移动光标到数码管相应位置，然后按“∧”，  “∨”键即可修改温度。修改完成后再次按下“SET”键完成保存。
3、其他关于计时器和温控仪表的参数设定参见仪表说明书

一、概述
中空玻璃露点仪是依据GB/T11944-2002《中空玻璃标准》测试露点的方法制做，使用电子制冷、数显温度，具有操作简单、显示直观优点。
二、  中空玻璃露点仪技术参数
 一、概述
中空玻璃露点仪是依据GB/T11944-2002《中空玻璃标准》测试露点的方法制做，使用电子制冷、数显温度，具有操作简单、显示直观优点。
二、  中空玻璃露点仪技术参数
1、  功率：300W
2、  供电要求：交流220V
3、  测温精度：0.5℃
4、  供水要求：不大于25℃循环水或自来水
5、  最低温度：-50℃
三、  使用方法
※使用前必须打开外循环水，确保管路中有循环水，电缆全部插好后方可上电。设备试验完毕后，先断电然后关闭循环水。请按要求进行操作，否则设备因操作不当而产生的后果，由客户自己负责。
l、将测温传感器和调压电源插头与孔露点显示仪对应插头连接，将
  总电源插头插入对应插口，开启电源开关，指示灯亮系统供电正
  常。
2、按下“供水”按钮，系统工作，自动按照设定的温度调整温度(-62
    ℃)。
3、当温度到达标准要求温度后，请按下计时器的“RST”键，系统自动按照设定的时间开始计时，时间到达后，报警器蜂呜报警，工作
指示灯灭掉。
4、试验完毕，先系统断电，然后关闭外循环水。
四、  关于参数的设定
1、    时间参数的设定
    按下“＞”键，时间显示仪表的下排码管闪亮，按“∧”键即
可修改数值（仪表单位时间为秒）。
2、    温度参数的设定
    按下”SET”键，温度显示表下排数码管闪亮，按”＞”键，移动光标到数码管相应位置，然后按“∧”，  “∨”键即可修改温度。修改完成后再次按下“SET”键完成保存。
3、其他关于计时器和温控仪表的参数设定参见仪表说明书
三、  使用方法
※使用前必须打开外循环水，确保管路中有循环水，电缆全部插好后方可上电。设备试验完毕后，先断电然后关闭循环水。请按要求进行操作，否则设备因操作不当而产生的后果，由客户自己负责。
l、将测温传感器和调压电源插头与孔露点显示仪对应插头连接，将
  总电源插头插入对应插口，开启电源开关，指示灯亮系统供电正
  常。
2、按下“供水”按钮，系统工作，自动按照设定的温度调整温度(-62
    ℃)。
3、当温度到达标准要求温度后，请按下计时器的“RST”键，系统自动按照设定的时间开始计时，时间到达后，报警器蜂呜报警，工作
指示灯灭掉。
4、试验完毕，先系统断电，然后关闭外循环水。
四、  关于参数的设定
1、    时间参数的设定
    按下“＞”键，时间显示仪表的下排码管闪亮，按“∧”键即
可修改数值（仪表单位时间为秒）。
2、    温度参数的设定
    按下”SET”键，温度显示表下排数码管闪亮，按”＞”键，移动光标到数码管相应位置，然后按“∧”，  “∨”键即可修改温度。修改完成后再次按下“SET”键完成保存。
3、其他关于计时器和温控仪表的参数设定参见仪表说明书