产品名称：电动数显土工合成材料厚度仪  电动数显土工布厚度仪  电动数显厚度仪   
 


产品编号：11037-384

产品型号：TSY-18型

TSY-18型电动数显土工合成材料厚度仪产品详细介绍

电动数显土工合成材料厚度仪[适用范围]：土工布厚度测定仪适用于测定土工合成材料在不同压力和规定受压时间下的厚度。 电动数显厚度仪[技术参数]： ● 基准板直径仪 Ф112mm ● 压脚面积 2500 mm² ● 压力 2±0.01/20±0.1/200±1kPa ● 厚度测试范围 0～12 mm ● 厚度最小分度值 0.001mm ● 稳压时间 30s 可数字设定 ● 数据输出 液晶中文菜单显示，可连接打印机 ● 电源 220±10%V 100W ● 外形尺寸 540×460×640mm（L×W×H） 厚度仪[符合标准]： ISO 9863, GB/T 13761, ASTM D5199, JTG E50 T1112, SL/T 235-1999 售后承诺 1．在客户正常的储运、保养、使用条件下，因产品的制造质量问题而不能正常使用时，提供"五包:保修、包退、包换、包送、包拆装"服务。产品质保期通常为一年，可根据用户需求延长质保。 2．在接到质量信息反馈时，我们将快速处理意见，或赶到现场处理问题，待正常运转后，再分析原因，明确责任。 3．该仪器厂为出厂的产品提供必要的技术文件和产品出厂合格证书等相关文件。 4．根据客户需求或协议及时提供备品、备件和安装、调试、维修服务及对客户有关人员进行技术培训。