产品名称：土工合成材料淤堵试验仪，土工布淤堵试验仪 
产品编号：10534-124

产品型号：TSY-15型

TSY-15型土工合成材料淤堵试验仪 产品详细介绍

[适用范围]： 土工合成材料淤堵试验仪适用于土工合成材料滤层试验，测定一定水流条件下土与土工织物系统及其交界面上的渗透系数和渗透比，以及测定土工织物含泥量，以判断土工合成材料作为某种土的滤层，是否会产生不允许的淤堵。淤堵试验渗透夹具两边采用合金材料，中间采用有机材料，密封性能好，装、卸试样方便、快速。 土工布淤堵试验仪[技术参数]：  试验筒内径 Ф100mm  土样厚度 100mm  筛网孔径 6mm  测试管内径 3mm  测压板分度值 1mm  电源 220V, 50Hz  外形尺寸 650×750×1900mm（L×W×H）  重量 125Kg 淤堵试验仪[符合标准]： JTG E50 T1145，SL/T 235-1999等。 售后承诺 1．在客户正常的储运、保养、使用条件下，因产品的制造质量问题而不能正常使用时，提供"五包:保修、包退、包换、包送、包拆装"服务。产品质保期通常为一年，可根据用户需求延长质保。 2．在接到质量信息反馈时，我们将快速处理意见，或赶到现场处理问题，待正常运转后，再分析原因，明确责任。 3．该仪器厂为出厂的产品提供必要的技术文件和产品出厂合格证书等相关文件。 4．根据客户需求或协议及时提供备品、备件和安装、调试、维修服务及对客户有关人员进行技术培训。