产品名称：土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统

产品编号：104958-624

产品型号：TSY-14

TSY-14土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统产品详细介绍

一、 土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统简介 TSY-14土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统是依据交通部《公路土工合成材料试验规程JTG E50-2006》，采用电子传感器技术、步进电机减速传动技术、机械杠杆砝码（恒压）加载技术、计算机信息处理技术开发的，用于土工合成材料直剪摩擦和拉拔摩擦试验的全自动试验设备。系统由主机（含水平、垂直伺服加载装置、剪切盒、主机架、电器盒）测控系统、计算机数据采集和处理部份组成，操作方便、结构紧凑、试样美观，是国内首创的用于土工合成材料试验的高效、高精度试验设备。 二、直剪拉拔摩擦试验系统主要技术指标： 1、 直剪试验速度：0.02~10mm/min，无级调速； 2、 位移传感器：量程0～300mm，准确度：0.04mm； 量程0～50mm，准确度：0.04mm； 3、 拉压力传感器：0~ 50KN，准确度：0.1%FS； 垂直压力传感器：0~100KN，0.1%FS； 4、 数采仪：20×4LCD液晶显示，内存32K。 5、 垂直加载范围：50Kpa、100Kpa、200Kpa、300Kpa、400Kpa；采用伺服电机滚珠丝杆加载； 水平加载范围：0~50KN； 6、 试模尺寸：直剪试验：长×宽×高 600×300×300mm 拉拔摩擦试验：600×300×300mm 售后承诺 1．在客户正常的储运、保养、使用条件下，因产品的制造质量问题而不能正常使用时，提供"五包:保修、包退、包换、包送、包拆装"服务。产品质保期通常为一年，可根据用户需求延长质保。 2．在接到质量信息反馈时，我们将快速处理意见，或赶到现场处理问题，待正常运转后，再分析原因，明确责任。 3．该仪器厂为出厂的产品提供必要的技术文件和产品出厂合格证书等相关文件。 4．根据客户需求或协议及时提供备品、备件和安装、调试、维修服务及对客户有关人员进行技术培训。

关键词]

TSY-14型土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统 DW1280型微机土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统
土工合成材料直剪拉拔摩擦试验 直剪拉拔摩擦试验 直剪拉拔摩擦试验系统 拉拔摩擦试验 
拉拔摩擦试验系统 直剪拉拔摩擦 直剪摩擦 拉拔摩擦 土工合成材料测试仪 拉拔试验 
直剪摩擦试验 直剪测试 拉拔测试