产品名称 ：土工合成材料拉拔试验仪，土工布拉拔试验仪，土工膜拉拔试验仪 土工布拉拔仪 土工格栅拉拔仪 土工布拉拔摩擦试验仪

产品编号：10486-912

产品型号：TSY-13型

TSY-13型土工合成材料拉拔试验仪 产品详细介绍

[适用范围]：

土工合成材料拉拔试验仪[技术参数]：
拉拔箱内径 300×300×300 mm（L×W×H）
测力精度误差 ≤±0.3%
测力范围 0 ～50 KN
法向压力 0～200 kPa
水平拉拔速率 0.5mm/min
水平拉拔位移 0～30mm
位移精度误差 ≤±0.3%
 电源 220V 50Hz

土工合成材料直剪仪通过测试土工合成材料与周围土体拉拔摩擦阻力，以测定土工合成材料的拉拔阻力特性。适用于各种土性和状态的土与各种类型的土工织物、土工膜、土工带和土工格栅。

土工合成材料拉拔试验仪[符合标准]： 
JTG E50 T1130, SL/T 235-1999