产品名称：TSY-6 土工布耐静水压测试仪

土工布耐静水压测试仪，土工膜耐静水压测试仪，土工合成材料耐静水压测定仪，土工膜渗透仪

土工布膜耐静水压测试仪适用范围]：土工布膜耐静水压测试仪，用于测试以非织造土工布为基材，以聚乙烯，聚氯乙烯等为膜材的非织造复合土工布，土工膜，在规定水力压差下的耐静水压性能。
夹样面积 ＞200 mm2 
多孔板小孔直径 3mm±0.05mm 
多孔板孔中心距 6mm 
加压范围 0~2.5MPa 
加压分辨率 0.05Mpa 
加压系统误差 ±2% 
水压测试仪外形尺寸 900×600×1450 mm（L×W×H） 
膜耐静水压测试仪重量 60Kg

土工布膜水压测试仪[符合标准]：GB/T 19979,GB/T 17642, JTG E50 T1142

相关产品：

| 土工布透水性测定仪 | TSY-1 |
| --- | --- |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-2（干筛法） |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-3（湿筛法） |
| 土工布动态穿孔测定仪 | TSY-4 |
| 土工布圆盘取样器 | TSY-5 |
| 土工合成材料耐静水压测定仪 | TSY-6 |
| 土工合成材料渗透系数测定仪 | TSY-7 |
| 土工合成材料抗渗仪 | TSY-8(耐静水压与渗透系数） |
| 土工合成材料水平渗透仪 | TSY-9（公路标准） |
| 土工布磨损试验仪 | TSY-10 |
| 土工合成材料水平渗透仪 | TSY-11（水利。铁路标准） |
| 土工合成材料直剪仪 | TSY-12 |
| 土工合成材料拉拔仪 | TSY-13 |
| 土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统 | TSY-14 |
| 土工合成材料淤堵试验仪 | TSY-15 |
| 土工布圆盘取样器(气动） | TSY-16 |
| 排水板通水仪 | TSY-17 |
| 电动数显土工合成材料厚度仪 | TSY-18 |
| 土工布厚度仪 | TSY-19 |
| 土工合成材料蠕变试验系统 | TSY-20 |
| 电子土工布强力试验机 | WDL-50土工布 |
| 电子万能试验机 | WDL-20土工布 |
| 电子万能试验机 | WDL-20土工布（带大变形） |
| 电子万能试验机 | WDL-10土工布 |
| 电子万能试验机 | WDL-10土工布（带大变形） |