产品名称:

SYL-E型板式测厚仪，矿物棉板式测厚仪，SYL-D型测厚仪

一、产品特点

矿物棉板式测厚仪的研发成功，是沧州智晟试验仪器厂在厚度测量仪器方面的又一贡献，这款厚度仪的出世，标准着矿物棉的厚度测量更加精细化，各个指标的检测更加明晰化，实验效果更加准确。本厚度仪适用于由矿物棉制成的板、带厚度的测量。该测厚仪是依据GB/T5480-2008《矿物棉及其制品试验方法》设计制造的。具有结构简单、操作方便、测量范围大等特点。

二、矿物棉板式测厚仪技术参数

1．百分表量程：0～10mm,精度0.01mm；钢板尺寸测量范围：0-150mm

2.压板直径：￠50mm压板压强：98pa

3.测量厚度：0～160mm；分度值：0.1mm

4.事件尺寸：100x100mm

5.外形尺寸：160x110x260mm