产品名称：WDW、WDL电子万能试验机 电子万能试验机 万能试验机

产品简介

一、适用范围

WDW、WDL电子万能试验机适用于金属、非金属、泡沫板材、保温材料、、 、编织物、纸张、布匹防水卷材及小截面金细丝等制品进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、等试验，具有造型美观，性能稳定，使用方便等优点。

二、、主要特点

1、  分为微机伺服控制与液晶微机控制两种

2、  测试数据及变形曲线可动态显示存储

3、  数据编辑可根据用户需要进行

4、  可选配多个传感器。国家标准的计算公式可自行编可辑

5、  可远程更新软件及相关问题处理

三、主要技术参数

规格型号        WDL-5         WDL-10          WDL-20         WDL-50

最大试验力（KN）   5             10             20               50

示值准确度（N）                        ±1

试验速度（mm）                    无级调速                       1-500

位移精度（mm）                         ±1

最大行程（mm）                         900`

有效宽度（mm）                         400

夹具配套                              用户选配

电源  功率                        200V1.5                   380V2.2

外型尺寸（mm）                   850×550×1800

重量（kg）                           460                       550

位移精度（mm）                         ±1

最大行程（mm）                         900`

有效宽度（mm）                         400

夹具配套                              用户选配

电源  功率                        200V1.5                   380V2.2

外型尺寸（mm）                   850×550×1800

重量（kg）                           460                       550