产品名称：混凝土动弹仪，动弹仪，共振法混凝土动弹性模量测定仪

产 品 说 明

※ 产品用途 适合进行混凝土、丙乳砂浆等耐久性实验，测定混凝土或砂浆试件在某种振动模式下的共振率，再计算出混凝土的动弹性系数。可与弹性模量试模ф150mm×300mm抗折试模100mm×100mm×400mm等标准试件及冻融试验箱配套使用，判定混凝土在冻融循环或化学侵蚀过程中的损坏程度。同样适合对混凝土、碳素、石板、砖、玻璃、以及钢铁、铜、铝等非金属和金属材料的动态弹性弹性模量进行测量。 ※适用标准 •《DL/T5150-2001水工混凝土试验规程》 •《GBJ82－85普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》 ※技术参数 1.频率测量范围： 100-10 kHz 2.测量误差： <2% 3.频率灵敏度： 1Hz 4.输出功率： 0-15W 5.输出方式： （1）数码管显示 （2）示波管图形显示 （3）打印机打印 6.环境条件： 0-40℃ 相对湿度<90% 7.工作时间： 可以连续工作8小时 ※特点 用大规模集成电路设计和微处理技术，实现测试、数据处理和计算的自动化。 该机具有自动化程度高，功能强，操作简便等优点，在国内处于领先水平。..