产品名称：混凝土厚度测试仪，混凝土厚度仪，厚度仪

产 品 说 明

SR-9混凝土厚度测试仪是功能强大的便携式测试仪器，主要用于测试8-110cm混凝土和墙体的厚度，而不需要钻孔、取芯或其他方法，只需要接触测试构件的一个测试面。（性能相当于美国CTG-1混凝土厚度测试仪） 产品特点： - 中国境内专利产品，可替代国外同种类型仪器，更加经济实用 - 利用冲击波无损检测，不需要钻孔、取芯或其它办法 - 简单易用，只需要接触测试构建的一个测试面即可完成检测，测试人员可在15分钟内学会测试操作 -设计小巧，最大可存储2000个测量结果，便于施工现场检测 - 面板设计简洁，只有6个按键，便于操作 - 根据厚度可选择2个测试范围和敲击小锤，从而使测试结果更加精确 - 中文操作菜单和软件系统，更便于中国测试人员操作 产品用途 主要用于测试混凝土板、混凝土路面、隧道的衬砌、墙体以及其它板状结构的厚度 配置 系统主机：1台 充电器1个 敲击小锤2个(内带维修改锥) 传感器：1个 外接设备连接线： 产品说明书 电脑数据软件光盘 技术参数： 测量厚度：; 8--110cm. 测量精度：; 1% (使用前需进行标定). 显示方式：; LCD液晶显示面板，中文操作菜单. 数据存储量：; 最多可存储2000个测试结果. 电源支持：; 充电后可连续工作4-6个小时，220V交流电源. 产品尺寸：; 185x90x90mm..