产品名称：混凝土楼板测厚仪，楼板测厚仪，混凝土楼板测厚仪价格

产 品 说 明

技术指标： l.测厚范围：50---350mm 2.测厚精度：50—200mm 误差±1-2mm 201—350mm 误差±3mm 3.数据存储量：可贮存2000个测点数据（包括楼号、单元号、测点号、厚度值） 4.使用环境：温度0—40℃ 湿度：<85% 5.电源：主机9VDC（6节5号电池），发射探头9VDC（6节5号电池） 6.仪器体积：主机 225×150×50（mm） 发射探头：φ100×120（mm） 接收探头：φ50×80（mm） 加长杆： φ25×600（mm） 主要特点 误差小于2mm，一次国际性突破。认准国家专利：ZL200410012456.6 1.双面无损检测，楼板不需要任何处理，不需要耦合剂； 2..测试速度快，平均每三分钟可测3-5个点； 3.测试精度高，仪器数字提示、引导对准探头； 4.厚度直接显示，无须分析换算，结果可存储、可打印..