产品名称：净浆标准稠度及凝结时间测定仪，净浆标准稠度，净浆凝结时间测定仪

产 品 说 明

设备名称：净浆标准稠度及凝结时间测定仪 主要技术参数： 1、滑动部分总重量 300g 2、滑动部分最大行程 70㎜ 3、净重 ≈3.8㎏ 设备说明： 主要用以测定水泥净浆的标准稠度用水量及凝结时间。产品符合GB/T1346、ASTMC187、ISO9597标准要求。.