产品名称：砂浆稠度仪，稠度仪，沧州砂浆稠度仪

产 品 说 明

主要技术参数： 沉入深度 0～14.5㎝ 沉入体积 0～229.3 ㎝3 锥体及标尺合重 300±2g 数显标尺量程 0～150㎜ 主要用于确定配合比或施工过程中控制砂浆的稠度，以达到控制用水量。产品符合JGJ70-90标准要求.