产品名称：SM-500型试验磨，试验磨价格，沧州试验磨

产 品 说 明

[产品名称] SM-500型试验磨 [产品简介]主要用于水泥厂化验室对水泥熟料及其它物料的研磨。 主要技术参数： 磨筒内径及长度 Ф500×500㎜ 研磨体装载量 100㎏ 入磨物料粒度 ＜7㎜ 入磨物料装载量 ≤5㎏ 磨筒转速 48r/min 粉磨时间 ≈30min 净重 ≈300㎏.