产品名称：HT-225数显回弹仪   回弹仪  数显回弹仪的价格

产 品 说 明

[产品名称] HT-225数显回弹仪 [产品简介] ● 回弹法检测混凝土抗压强度； ● 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度； ● 自动记录检测日期和时间； ● 可设定正常回弹值范围，并对异常点报警提示。 性能特点： ● 机内数据分析，现场查看测量结果； ● 存储数据可传输至计算机处理。 技术指标： ● 体积：190×135×50㎜； ● 重量：560g（不含机械部分）； ● 工作温度：－10℃～＋40℃； 配套处理软件： ● 打印预览、输出原始数据及处理结果、波列、曲线图等，便于存档； ● 包括回弹曲线建立、检测报告生成、回弹数据导入、回弹数据传输等工具软件。.