产品名称：水泥胶砂耐磨试验机，耐磨试验机，水泥胶砂耐磨试验机价格

产 品 说 明

设备名称：水泥胶砂耐磨试验机 设备型号：TMS-400 生产厂商： 设备说明： 主要用于水泥胶砂试件作耐磨性试验，也可作混凝土等非金属材料的耐磨性试验。产品符合JC/T421标准要求。 主要技术参数： 1、负荷分级 200N；300N；400N 2、负荷误差 ±1% 3、适用试件 150×150×(30～45)㎜ 4、主机功率 1.1kw 5、吸尘器功率 1.1kw 6、净重 ≈320㎏.