产品名称：水泥水化热测定仪(溶解热法)   水化热测定仪 水泥水化热测定仪价格

产 品 说 明

主要用于测定水泥水化前后， 在一定浓度的标准酸中的溶解热以二者之差来确定水泥在任何龄期的水泥水化热。产品符合G B/T12959标准要求。 保温瓶容积 650ml 保温瓶内径 Ф75㎜ 保温瓶深度 160㎜ 贝克曼温度计示差范围 5～6℃ 分格值 0.01℃ 水槽温度 20℃±0.1℃.