产品名称：砼贯入阻力仪  阻力仪   砼贯入阻力仪的价格

产品说明：本砼贯入阻力仪属机械接触式位仪计，适合用来测量混凝土试件(受压或受拉时)不大的位移，从而获取试件的某些机械力学性能的指标。
夹持试件尺寸：10×10 125×125 15×15(Cm)
标距尺寸范围：70—仪器利用贯入阻力来测定混凝土的凝结时间，
试料容器容积：Ф160×150mm，
最大贯入阻力：1000N，
贯入深度25mm，
贯入速度2.5mm/秒，
贯入针截面积100mm250mm220mm2
最小分度值5N160mm。