产品名称：土工合成材料水平渗透仪  土工布水平渗透仪  土工膜水平渗透仪 土工布渗透仪（铁路标准）
 

产品编号：104323-278

产品型号：TSY-11型

TSY-11型土工合成材料水平渗透仪产品详细介绍

一．概述

土工合成材料水平渗透仪（依GB/T17633-1998 .SL/T235-1999 ISO／FDISl2958—98E《土工织物及其相关产品沿织物平面输水能力的测定土工布及其有关产品平面内水流量的国家标准研发设计。适用于测定一定法向压力作用下的土工织物在常水头水流下的水平渗透系数和导水率，性能稳定，方便实用.

二． 土工合成材料水平渗透仪技术参数：

1.试样尺寸：100x200mm

2. 施加于试样的法向压力范围10～250kPa

2.  外形尺寸：600X1200X1500mm

3.  整机重量：150Kg

相关产品：

| 土工布透水性测定仪 | TSY-1 |
| --- | --- |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-2（干筛法） |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-3（湿筛法） |
| 土工布动态穿孔测定仪 | TSY-4 |
| 土工布圆盘取样器 | TSY-5 |
| 土工合成材料耐静水压测定仪 | TSY-6 |
| 土工合成材料渗透系数测定仪 | TSY-7 |
| 土工合成材料抗渗仪 | TSY-8(耐静水压与渗透系数） |
| 土工合成材料水平渗透仪 | TSY-9（公路标准） |
| 土工布磨损试验仪 | TSY-10 |
| 土工合成材料水平渗透仪 | TSY-11（水利。铁路标准） |
| 土工合成材料直剪仪 | TSY-12 |
| 土工合成材料拉拔仪 | TSY-13 |
| 土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统 | TSY-14 |
| 土工合成材料淤堵试验仪 | TSY-15 |
| 土工布圆盘取样器(气动） | TSY-16 |
| 排水板通水仪 | TSY-17 |
| 电动数显土工合成材料厚度仪 | TSY-18 |
| 土工布厚度仪 | TSY-19 |
| 土工合成材料蠕变试验系统 | TSY-20 |
| 电子土工布强力试验机 | WDL-50土工布 |
| 电子万能试验机 | WDL-20土工布 |
| 电子万能试验机 | WDL-20土工布（带大变形） |
| 电子万能试验机 | WDL-10土工布 |
| 电子万能试验机 | WDL-10土工布（带大变形） |