产品名称：土工合成材料淤堵试验仪，土工布淤堵试验仪 
产品编号：10534-124

产品型号：TSY-15型

TSY-15型土工合成材料淤堵试验仪 产品详细介绍

土工合成材料淤堵试验仪[适用范围]： 适用于土工合成材料滤层试验，测定一定水流条件下土与 土工织物系统及其交界面上的渗透系数和渗透比，以及测定土工织物含泥量，以判断土工合成材料 作为某种土的滤层，是否会产生不允许的淤堵。淤堵试验渗透夹具两边采用合金材料，中间采用有 机材料，密封性能好，装、卸试样方便、快速。 土工合成材料淤堵试验仪[符合标准]： JTG E50 T1145，SL/T 235-1999等。 土工合成材料淤堵试验仪[技术参数]：  试验筒内径 Ф100mm  土样厚度 100mm  筛网孔径 6mm  测试管内径 3mm  测压板分度值 1mm  电源 220V, 50Hz  外形尺寸 650×750×1900mm（L×W×H）  重量 125Kg