产品名称：土工合成材料蠕变试验系统  土工布蠕变试验系统
 
产品编号：14291-155


产品型号：TSY-20型土工合成材料蠕变试验系统

TSY-20型土工合成材料蠕变试验系统产品详细介绍

TSY-20型土工合成材料蠕变试验系统 适用范围： DW1290土工合成材料蠕变试验系统用于测定土工布及其有关产品的拉伸蠕变和拉伸蠕变断裂性能试验。 土工合成材料蠕变试验系统符合标准： ISO13431.GB/T17637.JTGE50T1129.SU/T235-1999 土工合成材料蠕变试验系统技术参数： 最大负荷：180KN 负荷精度≤±1% 夹具宽度50mm和200mm可选 有效蠕变空间900mm 有效试验宽度350mm 位移测量精度0.03mm 时间测量误差≤±1% 外形尺寸2300×550×1850mm(L×W×H) 土工合成材料蠕变试验系统相关产品： 土工布透水性测定仪; TSY-1. 土工布有效孔径测定仪; TSY-2（干筛法）. 土工布有效孔径测定仪; TSY-3（湿筛法）. 土工布动态穿孔测定仪; TSY-4. 土工布圆盘取样器; TSY-5. 土工合成材料耐静水压测定仪; TSY-6. 土工合成材料渗透系数测定仪; TSY-7. 土工合成材料抗渗仪; TSY-8(耐静水压与渗透系数）. 土工合成材料水平渗透仪; TSY-9（公路标准）. 土工布磨损试验仪; TSY-10. 土工合成材料水平渗透仪; TSY-11（水利。铁路标准）. 土工合成材料直剪仪; TSY-12. 土工合成材料拉拔仪; TSY-13. 土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统; TSY-14. 土工合成材料淤堵试验仪; TSY-15. 土工布圆盘取样器(气动）; TSY-16. 排水板通水仪; TSY-17. 电动数显土工合成材料厚度仪; TSY-18. 土工布厚度仪; TSY-19. 土工合成材料蠕变试验系统; TSY-20. 电子土工布强力试验机; WDL-50土工布. 电子万能试验机; WDL-20土工布. 电子万能试验机; WDL-20土工布（带大变形）. 电子万能试验机; WDL-10土工布. 电子万能试验机; WDL-10土工布（带大变形）.

关键词：DW1290型土工合成材料蠕变试验系统 土工合成材料蠕变试验系统 土工合成材料蠕变试验 
土工材料蠕变试验 蠕变试验 拉伸蠕变 蠕变性能测试 蠕变断裂性能测试 土工合成材料测试仪