TSY-21塑料排水带芯带压屈强度试验机

- 适用范围

1.1本机适用于测定塑料排水带芯带压屈强。

1.2本机适用于各种类型的塑料排水带。

二、技术参数：

1、最大试验力：450kPa

2、百分表：里程为10mm,分度值为0.01mm。

3、可对试样施加压力50.150.250.350.450kpa

4、液晶显示全自动

5、电源电压220V

6外型尺寸550X450X960mm