产品名称：TSY-25土工膜糙面厚度仪

产品介绍：

一、土工膜糙面厚度仪适用范围

TSY-25型糙面土工膜厚度仪依据CJ/T234-2006标准设计制造，主要适用于糙面土工膜及其相关产品的厚度测量，具有使用方便，测量精度高等优点。

二 、	土工膜糙面厚度仪技术参数

1、	测量里程：0-127mm

2、	测量精度：0.01mm

3、	同轴压力：0.56N+0.05

4、	外形尺寸：200x200x200mm

5、	重量：7.5kg