产品名称;

TSY-26嵌缝密封材料流动仪,嵌缝密封材料流动止水长度测定仪

一、嵌缝密封材料流动仪简介

本机是沧州智晟试验仪器厂依据DL/T949-2005水工建筑物塑性嵌缝密封材料技术标准开发制造，用于测定嵌缝密封材料的流动止水长度，对其流动止水性能进行评价。外形美观，使用方便，适用于科研单位，大专院校等单位。

二、嵌缝密封材料流动仪技术参数：

1.最大试验水压力2.5MPa

2.电源380V

3.外形尺寸：600X750X1200

4.整机重量：150Kg