产品名称：电动钢筋标距仪 标距仪 电动钢筋标距仪价格

钢筋标距仪
DB5-10-II型电动钢筋打印机

- 产品特点

专为测试钢筋延伸率而设计的划印仪器，由于它旋转速度均匀平稳，且比手动标距仪精确度更高，操作更方便。

二、主要技术参数：
1、电源输入电压：220V ±10；
2、输入电流：0.2A；
3、打印标距：5mm 10mm；
4、外形尺寸：630×290×300mm；
5、重量：约34公斤：