产品名称：贯入式砂浆强度检测仪，砂浆强度检测仪，强度检测仪

一产品说明：

本公司经过多年研究使用经验改进了这套圆形轴轮杠杆式加力方法，充分利用了物理学应用原理，具有重量轻、操作简单、检测精度高等特点，既减轻了检测人员的劳动强度，提高了检测效力，（为广大女试验员解决了使用其他厂家加力费劲的难题，使所有女试验员均可轻松使用操作本公司产品）是回弹法、原位推出法等方法的替代产品，其产品性能达到了国际领先水平。该贯入式砂浆强度检测仪克服了其他厂家加力杆费劲易断的弊端，是国内更新换代的最新产品。该机荣获中国建科院科技进步一等奖，是中国质检中心推荐产品,每台均可通过中国计量院标定计量合格，请认准商标，谨防假冒!!!

本公司在07年基础上最新研制升级08年版贯入法数据分析软件系统，该系统软件无需人工复杂的加减计算，只需在电脑上输入贯入深度值就能自动计算平均值，直接检测出砂浆强度值，使后期数据处理更加简便、快捷、检测完成后可自动生成打印报告。

SJY800B贯入式砂浆强度检测仪（简称：砂浆贯入仪），用于砌体砂浆强度检测。符合国家行业抗压标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》（JGJ/T136-2001）中的各项规定。几年来，通过广大工程检测人员建议，我们设计了这套设备，最新增加了内置弹簧锁定装置，可以长时间使用也不影响测量精度．其他假冒厂家均无此装置，为保证您的正常使用，购买后请仔细检查核对;

二、技术参数：

贯入深度：20正负0.1mm

贯入力：800正负8N

贯入深度尺量程：20mm

精度：0.01mm

测钉长度：40m

三、 SJY800B贯入式砂浆强度检测仪基本配置：

（1）SJY800B型主机壹台；

（2）测钉肆拾根

（3）轴轮加力省力杠杆壹个

（4）直读自复位式数显贯入深度测量表壹只

（5）测钉量规壹只

（6）吹风器壹个