- Agilent 34411A 6位半台式数字万用表

品牌： Agilent(安捷伦)

Agilent 34411A 刷新了数字万用表领域的一项新记录，4.5 位时每秒最高读数达 50,000 次，易失性存储和触发能力达读数 100 万次。 34411A 具有 34410A 的所有特性，并具有其它性能，因此具有更加强大的功能。34411A 是一种 6 1/2 位、双显示台式设备，既可用于研发又可用于制造环境。

特性

*6 1/2 位数字分辨率

*PC为 4.5 位时每秒可读数 50,000 次。

*1M 次读数存储器/20 秒捕获时间

*模拟电平范围和前触发/后触发

*LAN、USB 和 GPIB 标准

*电容和温度测量

*配有用于提高可用性的 Data logger

*50,000 次读数非易失存储器

*遵循 LXI C 级规范

基本测量：直流和交流电压.、直流和交流电流、2 和 4 线电阻、频率、周期，50,000 rdgs/s，模拟电平触发

其他测量：连续性、二极管测试、电容以及温度