产品名称：索氏萃取器

一、产品概述

防水卷材可溶物含量 检测是按照GB328中，关于防水卷材可溶物含量分析而设计的专用仪器。是各种防水卷材物理检验的必备仪器设备，它的加热装置采用电热套加热，温度可调，无明火，更具有安全性。

二、索氏萃取器配套设备

1、溶剂        四氯化碳、三氯甲烷或三氯乙烯，工业纯或化学纯。

2、防水卷材索氏萃取器包含的仪器  ：

a、分析天平：感量0.001g或0.0001g

b、萃取器：500mI索氏萃取器

c、加热器：电炉或水浴    具有电热或蒸汽加热装置，

d、干燥箱：具有恒温控制装置

e、毛刷：细软毛刷或笔

f、称量瓶或皿

g、镀镍钳或镊子

h、干燥器：直径250～300mm

i、金属支架或夹子

j、软质胶管

k、滤纸：直径不小于150mm

I    裁纸刀及棉线

我厂同时供应试验仪器、无损检测、力学设备、各种试模、各种筛具，混凝土试验仪器、水泥试验仪器 无损检测仪器 公路土工试验仪器 沥青试验仪器 压力机、拉力机 水泥、混凝土试模类   其它检测仪器