产品名称：气动圆盘取样器，圆盘取样器，土工布取样器

产品编号：10555-951

TSY-16型气动圆盘取样器[适用范围]：

用于切取各种土工织物和土工复合材料的圆形样品，气动切割，操作简便，

常与电子天平配套使用来计算土工织物的单位面积质量。

圆盘取样器[技术参数]：

●  取样面积                 10000 mm²

●  压力盘直径               Ф148mm

●  行程                     100mm

●  最大出力                 90Kg

●  气压                     5 Kg/cm²

●  尺寸                     350×420×630mm（L×W×H）

●  重量                     55Kg

取样器[符合标准]：

ISO 9864, GB/T 13762, ASTM D5261, JTG E50 T1111, SL/T 235-1999

售后承诺

1．在客户正常的储运、保养、使用条件下，因产品的制造质量问题而不能正常使用时，提供"五包:保修、包退、包换、包送、包拆装"服务。产品质保期通常为一年，可根据用户需求延长质保。

2．在接到质量信息反馈时，我们将快速处理意见，或赶到现场处理问题，待正常运转后，再分析原因，明确责任。

3．该仪器厂为出厂的产品提供必要的技术文件和产品出厂合格证书等相关文件。

4．根据客户需求或协议及时提供备品、备件和安装、调试、维修服务及对客户有关人员进行技术培训。

[关键词]：

DW1110型气动圆盘取样器 气动圆盘取样器 圆盘取样器 取样器 气动切割 土工材料用取样器   土工材料用圆盘取样器

相关产品：

| 土工布透水性测定仪 | TSY-1 |
| --- | --- |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-2（干筛法） |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-3（湿筛法） |
| 土工布动态穿孔测定仪 | TSY-4 |
| 土工布圆盘取样器 | TSY-5 |
| 土工合成材料耐静水压测定仪 | TSY-6 |
| 土工合成材料渗透系数测定仪 | TSY-7 |
| 土工合成材料抗渗仪 | TSY-8(耐静水压与渗透系数） |
| 土工合成材料水平渗透仪 | TSY-9（公路标准） |
| 土工布磨损试验仪 | TSY-10 |
| 土工合成材料水平渗透仪 | TSY-11（水利。铁路标准） |
| 土工合成材料直剪仪 | TSY-12 |
| 土工合成材料拉拔仪 | TSY-13 |
| 土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统 | TSY-14 |
| 土工合成材料淤堵试验仪 | TSY-15 |
| 土工布圆盘取样器(气动） | TSY-16 |
| 排水板通水仪 | TSY-17 |
| 电动数显土工合成材料厚度仪 | TSY-18 |
| 土工布厚度仪 | TSY-19 |
| 土工合成材料蠕变试验系统 | TSY-20 |
| 电子土工布强力试验机 | WDL-50土工布 |
| 电子万能试验机 | WDL-20土工布 |
| 电子万能试验机 | WDL-20土工布（带大变形） |
| 电子万能试验机 | WDL-10土工布 |
| 电子万能试验机 | WDL-10土工布（带大变形） |