产品名称：气动圆盘取样器，圆盘取样器，土工布取样器

产品编号：10555-951

TSY-16型气动圆盘取样器[适用范围]：

用于切取各种土工织物和土工复合材料的圆形样品，气动切割，操作简便，

常与电子天平配套使用来计算土工织物的单位面积质量。

气动圆盘取样器[符合标准]：

ISO 9864, GB/T 13762, ASTM D5261, JTG E50 T1111, SL/T 235-1999

气动圆盘取样器[技术参数]：

●  取样面积                 10000 mm²

●  压力盘直径               Ф148mm

●  行程                     100mm

●  最大出力                 90Kg

●  气压                     5 Kg/cm²

●  尺寸                     350×420×630mm（L×W×H）

●  重量                     55Kg