产品名称：TSY-20型土工合成材料蠕变试验系统，土工布蠕变试验系统

TSY-20型土工合成材料蠕变试验系统

一、适用范围：

土工合成材料蠕变试验系统用于测定土工布及其有关产品的拉伸蠕变和拉伸蠕变断裂性能试验。

二、土工合成材料蠕变试验系统符合标准：

ISO13431.GB/T17637.JTGE50T1129.SU/T235-1999

三、土工合成材料蠕变试验系统技术参数：

最大负荷：180KN

负荷精度≤±1%

夹具宽度50mm和200mm可选

有效蠕变空间900mm

有效试验宽度350mm

位移测量精度0.03mm

时间测量误差≤±1%

外形尺寸2300×550×1850mm(L×W×H)