一、用途：

100X学生显微镜是为小学分组实验专门设计的简易型显微镜,仪器结构轻便灵巧。用以观察小学科学教学中的所有生物切片。

二、仪器技术参数：

仪器总放大率100X；（物镜5X，目镜20X）

物方线视场不小于1.2mm。

工作距离不小于12mm。

调焦升降范围20mm。

三、使用方法：

将显微镜置于光线较好的桌面上，转动反光镜并移动显微镜的位置，使之获得明亮

的视场。

将切片置于在载物台上，用切片夹压紧，并使观察的部位位于物镜的正下方。

慢慢转动调焦手轮，直到在目镜中观察到清晰的像，如需要观察的部位偏离视场，可以轻轻移动切片之位置。

四、维护保养：

仪器保持清洁，不用时套上塑料罩或置于仪器柜内存放在阴凉、干燥、无腐蚀性气体的地方。

该仪器的光学系统出厂前均经严格检验，光学零件不允许拆卸。

镜头若沾上灰尘，可用吹风球吹去，或用干净柔软的毛笔轻掸去，若有污秽，应用脱脂棉较礁少许酒精轻轻擦拭。

# Text boxes

## 273-1 学生显微镜

J35004型    100×

联系地址：上海市宝山区沙浦路518弄72号

邮政编码：201900

电         话：021-52965117

传         真：021-52962117

电子邮件：teelen@sina.cn

公司网址：http://www.teelengx.com

## 产品使用说明书

缔伦光学专业生产光学仪器显微镜、天文望远镜系列。

我厂生产的上千种教学仪器畅销在国内29个省、市、自治区；并远涉重洋外销到欧美、俄罗斯及其他东南亚国家；深受用户好评。

上海缔伦光学仪器有限公司

共创新品质 缔造新价值

共创新品质 缔造新价值

- 仪器结构：

如下图：

1、目镜   2、镜筒     3、调焦手轮    4、物镜    5、载物台   6、切片夹   7、反光镜

## 273-1 学生显微镜