防腐热电阻

应用

采用新型防腐材料，外包覆聚四氟乙烯F46，适用于石油化工各种腐蚀性介质中测温。是氯碱行业的专用测温仪表。

主要技术参数

●电气出口：M20×1.5，NPT

●热响应时间：≤8S

●防护等级：IP65磨头

●隔爆等级：dⅡBT4，dⅡCT5

型号及规格

| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | d | L×I |
| HN-WZPF-130 HN-WZP2F-130 | Pt100 | -200～500 | ＜80S | 1CN18Ni9Ti | φ16 | 300×150 350×200 400×250 450×300 500×350 550×400 650×500 750×600 1000×850 |
| HN-WZCF-130 HN-WZC2F-130 | Cu50 Cu100 | 0～150 |  |  |  |  |
| HN-WZPF-430 HN-WZP2F-430 | Pt100 | -200～500 |  |  |  |  |
| HN-WZCF-430 HN-WZC2F-430 | Cu50 Cu100 | 0～150 |  |  |  |  |

注：1)热电偶Ⅰ级按协议订货；

2)保护管其余材质根据协议订货。