高温贵金属热电偶

应用

适用于各种生产过程中高温场合，广泛应用于玻璃、陶瓷及工业盐浴炉等测温。

主要技术参数

●电气出口：M20×1.5，NPT

●精度等级：Ⅰ、Ⅱ级

●防护等级：IP65磨头

●偶丝直径：Φ 0.5

●公称压力：常压

型号及规格

| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 热响应时间 | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | D | L×I |
| HN-WNP-130 | S | 0～1300 | 高铝质 | ＜150S | Φ16 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000 |
| HN-WNP2-130 |  |  |  |  |  |  |
| HN-WNP-131 |  |  |  | ＜360S | Φ25 |  |
| HN-WNP2-131 |  |  |  |  |  |  |
| HN-WNQ-130 | N | 0～1300 |  | ＜150S | Φ16 |  |
| HN-WNQ2-131 |  |  |  |  |  |  |
| HN-WNQ-130 |  |  |  | ＜360S | Φ25 |  |
| HN-WNQ2-131 |  |  |  |  |  |  |
| HN-WNN-130 | B | 0～1600 | 刚玉质 | ＜150S | Φ16 |  |
| HN-WNN-131 |  |  |  |  |  |  |
| HN-WNN2-130 |  |  |  | ＜360S | Φ25 |  |
| HN-WNN2-131 |  |  |  |  |  |  |

注：1)热电偶Ⅰ级按协议订货；
     2)非置入部分为碳钢。