毛氏离心机使用说明书

此仪器按照国家标准GB/5413-1997及最新的国家相关标准中关于乳品脂肪测定的规定而专门制造。设计上注重产品性能的可靠性和操作的简便性，是您获得可靠数据的保证。

使用说明：

一、将机器放置平稳，接好电源插头，打开电源开关。此时时间显示为零。

二、打开机器上盖，将被测样品到入抽脂瓶然后对称放在离心盘的卡槽内，注意一定要确认放置完好。且配重准确

三、按动启动按钮开始离心。时间显示到计时五分钟 停止后按动制动按钮可使离心盘反转快速停下来。

四、按动复位按钮使电路复位，为下一次离心做准备。

五、由于毛氏离心盘加工工艺复杂,受国内生产条件限制，在旋转过程中轻微有些抖动属正常现象，不影响使用。

性能参数：

型号---------------------------------------------------------PLC-RZ6

功率---------------------------------------------------------150W

电源---------------------------------------------------------220V/50Hz

转速---------------------------------------------------------600r/min

执行标准-------------------------------------------------- GB/5413-1997

注意事项：

1、本仪器为乳品检测专用，严禁它用，离心过程中严禁打开机器上盖。

2、在使用中如有任何的疑问和问题，请您及时联系我们。