GSWB-GI高压数显微安表使用说明书

产品简介

GSWB-GI高压数显微安表用于测量直流泄漏电流或电导电流值，可与直流高压发生器和各种试验变压器配套使用.

产品别称：

数字微安表、直流微安表、交流微安表、数字毫安表、直流高压微安表、直流高压毫安表、高压数显微安表 。GSWB-GI高压微安表

产品特性：

◆ 不锈钢外壳，圆弧状可有效消除电晕；

◆ 独特保护电路，保证放电不损坏；

◆ 3[1/2]大屏液晶显示；

◆ 可 用于DC800kV以下；

◆ 采用内置9V叠层电池；

◆ 附配高压屏蔽电缆。

产品参数：

◆ 测量精度：1%；

◆ 量程：2000μA，分辨率分别为：1μA。

◆ 重量：1.5kg(含附件)

扬州金力电气有限公司是专业研发生产电力测试仪器，电力试验设备，生产厂家，主要产品有：直流高压发生器，无线核相仪，回路电阻测试仪，试验变压器，直流电阻测试仪，全自动变比测试仪，绝缘油介电强度测试仪，变频串联谐振试验装置，全自动电容电感测试仪，高压开关机械特性测试仪，微机继电保护测试仪，超低频高压发生器，智能太阳能光伏接线盒综合测试仪等其他电力试验设备，欢迎来电咨询洽谈！

GSWB-GI高压微安表是扬州金力电气有限公司为您精选的产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！GSWB-GI数字微安表的种类有很多，不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供全方位的解决方案。

主要技术参数指标

1.测量范围：0～199.9uA～1999.9 Ua

2.分辩率：0.1 uA或0.01uA

3.精度：0.2%±1个字/0.5%±1个字

4.工作电源：9v（层叠电池）

5.工作环境：环境温度：0～40℃

环境湿度：‹85%

6.显示方法：显示4½位特制大液晶数显表（窗口装导电玻璃）。

7.全屏蔽：表壳为Ø130㎜×60㎜呈椭圆型，材料选用轻金属经表面处理，显示窗口用导电玻璃，并用壳体相连，使测量系统真正完全屏蔽。

友情提醒：购置电力测试仪器要选直接生产商的产品，产品质量及售后服务有保证！