砂尘试验箱的技术指标：

  - 金属筛网标称线径：50μm，线间标称间距为75μm；

  - 气流速度： ≤2m/s或≥2m/s；

  - 砂尘浓度：2kg/m3～4kg/m3；

  - 试验用尘：干燥滑石粉、硅酸盐水泥、烟通灰等；

  - 循环风流：平滑可调并可在工作点连续运行；

  - 循环风流定时器：0～99小时59分任意设定；

  - 连续、周期吹尘任意选择时间设定；

  - 振击时间：0～999H  可调。

- 更多详情 请查看东莞鹏锐试验设备有限公司 www.chem17.com/st180188